ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, A PARTIR DE MEDICIONES EFECTUADAS CONFORME AL PROCEDIMIENTO DESCRITO POR LA RESOLUCIÓN 627 DE 2006.

	[image: image1.png]INFORMACION GENERAL PUNTO 1 JORNADA DIURNA DIA FESTIVO

Fedadela [Fora de Inico: 12:05:00 pm|
medicon FNERO 27 DE 2008 [Fora de Fialzacon: [12:37:00 pm|

Responsables o [TASCOL LTDA - TECH DIANA LUCIA|Lbcacien de o

Informe. |GARAY vedicion PuNTO 1

Propdsio e 5| ESTABLECER EL RUIDO ABIENTAL EN EL CORREDOR TNDUSTRIAL DE LA|

Medién: |CALLE 1. SOLEDAD - ATLANTICO

TNFORMACIGH DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Tioo de Instrumentacion Usizads!

Eaupo utizeco: [RION [Nimeros e S oo Equo [470351
v e oz suste del instrumento Maimo de edca: 120 dbA)
Fecha de vencmento del certicado de calbragan &
P Hayo 31 de 2008
CARACTERGTTICAS DE LA HEDICION

Condoones
predominantes:

Breccdn delverts WE

Veloodad delvento £
Condcones v AUSENTE
stmosfércas  [Temperature 3036 =

Fresin stmosFérca | #5656 [nFig

Fomedad: 7988 %
ot a et pala el et S %
Estacion cimatologica marca DAVIS [SERTAL A70404D130

Evsdo el terers e e o [ OREIB O 18 Sl ente dendusEBayer

receptor barrera viva y paso de transporte.
RESULTADOS DE LA HeDICION
Ay hicuros
'ORIENTACION
MICROFONO Lasar NIVEL PERCENTIL Ly,
oxee i 5
oesre T o
COMPLIENTO D LA RORHA
[ NORMA oy
7195 o 105
el I e L
EEEa
BB e s o s ey o s
mpos
= 3 a las 12:37 del 28 de enero del afio en curso.
mpos
= © 7:01 a las 21:00 horas.
=
e asivs vt sobre b Col 18, vebials iand o
——
et masivs st Sobre s Cole 15, vebis iamio o
WORTE regularidad.

o [Transito masivo mixto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con
regularidad.
[Transito masivo moxto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con
regularidad.
[Transito masivo mixto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con
regularidad.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Para este punto 2pica la norma para Uso residendal ¥ para vies arteras, en este caso se 2pica i
ms restrictva

SUR

OESTE

2. Debido aa influenda de s vehiculos es fuente mayor de generacién de ruido, para este punto sel
SUpera a norma de 65 dB en 10,5%,

3.La temperatura promedio fue de 30,36 °C y Ia Humedad de 79,88% teniendo durante el tiempo del
muestreo un brio solar alto y baja nubosidad. En cuanto a la velocidad promedio del viento este fuel
de 3,73 ms, sendo superior 2 los 3 m/s. Esta condicén es tpica en las zonas costeras del norte del|
pais, princpaimente por la infisenca de los vientos aisis del noreste. Asi mismo los parametros|
cimatologicos mecidos en campo  los que perceptusimente se analzaron caracteriza el res del
estudo como una atmosféra de alta presion.

PARAVETRO DESCRPGION
Luyr [Nl G presion son0re contindo eauvalente ponderado A y ponderado Ento )
WIVEL
T —
L [Vl coivderte resliante de b medien
FIRA
RESPONSABLES
NOVERE SGSE ALEVANDRO MURAD PEDRAZA | DIANA LUCIA GARAY SUAREZ

MATRICULA | INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND





	[image: image2.png]INFORMACION GENERAL PUNTO 2 JORNADA DIURNA DIA FESTIVO_
Fecha de s medicén ENERO 27 DE 2008 Hora de Inico: [8:45:00 p.m..

[Fora de Fiaizcon: |BI58:00 pm.
Responsables  del[JASCOL LTDA - TEGH DIANA LUGIAIUbicacion c i=
Informe. |GARAY vedicion punTo 2

Propdsio  Ge > |ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL ENl EL CORREDOR NDUSTRIAL DE LA
Medién: |CALLE 18. SOLEDAD - ATLANTICO

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Tioo de Instrumentacin Utiza
Eaupo utizado: __[RION [NGmeros e Serie del Equpo: [a70351
Datos de Calbracion: [107)6 [ajuste delinstrumento Mxmo de Mecida:  [120db(A)
Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono Mayo 31 de 2008
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento 3
Velocided del vento: 3,83 s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosféicas [Temperatura: 26,05 03
[resién atmoserica 757,435 [mmrig
[Fumedac: 88,43 5%

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

5l X

NO
Estacion dlimatologica marca DAVIS [SERTAL A70404D13D.

Estado celtereno entre la fuente y ol [ cabte o Calle 18, Sobecacatzada deiBayer frentea
recepr (L de Polcin. Secto

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e
LECTURAS Y CALCULOS

omBTACION e Er—

VERTICAL £ 618
NORTE 6 023

[NO SE PUDO REALIZAR LA MEDICIGN POR LIMITE HORARIO. SE COMPLETO EL|
[TIEMPO EN LA JORNADA NOCTURNA,

INO SE PUDO REALIZAR LA MEDICION POR LIMITE HORARIO. SE COMPLETO EL|
SR [TIEMPO EN LA JORNADA NOCTURNA,

[NO SE PUDO REALIZAR LA MEDICIGN POR LIMITE HORARIO. SE COMPLETO EL|

EsTE

OFSTE  [1EMPO EN LA JORNADA NOCTLRIA
‘CUMPLIMIENTO DE LA RORMA
L noRMA Ay
68,70 75 54
5 w i
Calculos vtizacos (£ =10 * Log ((1/2)* (10 +10 »
Descripeion edicon durante 30 minutos en cada puo en ormada Gurna y noctuma para un
tiempos de. total ge una hora ce medicén.
fécreaos de 30 minutos en el iay posteriormente en a noche
e L2 meicon e coris urare 30 i n iy pstrormnic o s roche
medicion: = 9320 mdelms
JCRSIOSSE o v oc i cstabicoos por i Reolcin 627 e 2006 s oo
flempade 7:01 2 as 21:00 horas.
Detalles del f=dicen de ruido ambental en 16 puntos, durante 30 mn dsirbudos unformerte
muestreo en las dreccion note, su, y vertca hacia aria. Alura del equipo
utiizado: | distancia » alguna fachads minimo 4m.
Datos cuaiatives

[Transito masivo mixto sobre la Calle 18, vehiculos pitando con
VERTICAL regularidad.

[Transito masive mixto sobre Ia Calle 15, vehiculos pitando con
NORTE regularidad.

[Trénsito masive mixto sobre Ia Calle 15, vehiculos pitando con
EsTE regularidad.

[Trénsito masive mixto sobre Ia Calle 15, vehiculos pitando con
SUR regularidad.

[Transito masive mixto sabre Ia Calle 15, vehiculos pitando con
OESTE regularidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1 Para este punto apica a norma para uso residencil y para vias arteris, en este G350 52 3pica la més|
restrictva,

2. Debido aa influenda de los vehiculos disminuye por e horario, lo resultados obtenidos se encuentan
por debajo el ivel maximo permisble de 75 68 en 8,4%

3. La temperatura promedio fue de 26,03 <C  la Humedad de 88,439 teniendo durante el tempo )
muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
3,83 mjs, siendo superior a los 3 m)s. Esta condidén es toica en las zonas costeras del norte del pais,
princpaimente por la influencia de los vientos alisos cel noreste. Asi misma los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

PARAVETRO DESCRIPCION
[ ivelde presion sonora contino eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)
‘WIVEL PERCETIL
= Nivelpercenti 90
i ivel cquivalente resuitante de la medicn.
TR
RESPONSABLES
NovERE 3O5E ALEIANORO MURAD PEDRAZA DTANA LUCIA GARAY SURREZ
MATRICULA INGENIERO AVEIENTAL Y SANITARIO | _TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND.






	[image: image3.png]INFORMACION GENERAL PUNTO 3 JORNADA DIURNA DIA FESTIVO.
[FHora de Inico:
[Fora de Fializacion
Responsables  del[JASCOL LTDA - TEGH DIANA LUGIAIUbicacion c i=

Fecha de la medicién ENERO 27 DE 2008

Informe. |GARAY vedicion
Propdsio  Ge > |ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL ENl EL CORREDOR NDUSTRIAL DE LA
Medién: |CALLE 18. SOLEDAD - ATLANTICO

INFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Tioo de Instrumentacion Utizads

EEE s e s e i 705t
Datos e Coloracns 1078 e revumerta W ce e |110db0A)
P g venaments o et e coliacin el et | AaSHde 2008
CARACTERSITICAS DE LA WEDICION
Coeres
e
e v 3
\eocins el vens Sl
Condenes [l asone
seitrces [Tempesiza FT—
PP e e
e o
Anenietr o procedientapralo e del verto s =
Estacion dlimatologica marca DAVIS [SERIAL A70404D13D
N Equina de vivienda, frente de industria Bayer sector
oo i e el e ¢ | e e e o
?! edificaciones.
RESULTADOS DE LA HEDICTON
ECTURAS Y CICOL0S
ORIENTACION
. - [y
o5 EE
55 =
En @
w5 @
o4z o
o rom | comPIIENTO DE A ORHA
(%)
wog &

Caleutos Utiizados| 1, 210 Lag((115) *Q0 1 41050118 410548 410e70 4 1geriny

besorpoin |
e N e 3 s e cac s a5
mediion:
o i —————
pos 2 las 4:46 a.m. del 28 de enero del afio en curso.
medion:
RHEAEE ], rcrros e meciinestabico por s Resolcié 27 de 2006 o e s
fempode |5 0 s
Defles el 13551 5= o srveria =7 15 pnton Grarte 0 i Gevdos ot
Mbesiiea o s drescin nore, ur. s, oot veriel a8 s, At e S0
izacr [ ssianc s o schace o i
s cusaice

Transito medio mito sobre a Call 18 veeulos ptand con
VERTICAL regularidad.

Transito medio mita sobre o Calle 18 veeulos ptando con
WORTE regularidad. Nifios gritando y gente hablando durante la medicion.

Transito medio o obre T Calle 1, veliculos ptand con
ESTE regularidad. 20:27 Pasaron 2 ambulancias.

Transito medio mato sobre a Calle 18 velculos tand o
SUR regularidad. Brisa muy fuerte durante la medicion.
- Transito medio mixto sbre a Call 18, vehiculo ptand con

regularidad.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1 Para este punto aplica la norma para uso residencia y para vias arteris, en este caso se apica la mas|
restrictva,

2. Debido a la nfluencia de los vehiculos es fuente mayor de generacién de rido, para este punto se
supers levemente la norma de 65 6B en 1.75%.

3. La temperatura promedio fue de 26 °C y la Humedad de 89% tenlendo durante el fempo de mustre)
un brio solar alto y baja nubosidad. En cuznto a la velocidad promedio del viento este fue de 3,6m/s,
siendosuperior a los 3 m/s. Esta condaén es tpica en las zonas costeras del norte del pais,
princpaimente por la influencia de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

PARAMETRO DESCRIPCION
Liar|Nivelde presion sonora contndo eguivalente ponderado A y ponderatda lento (5)
WIVEL PERCENTIL
vl prcentiL9o
= o
L ivel cuivaente resitante de s medicén.
FRIA
RESPONSABLES
NOMERE 3OS ALEVANDRO MURAD PEDRAZA | DUANA LUCIA GARAY SURREZ
MATRICULA | INGENIERO AVEIENTAL Y SANITARIO | _TEGNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AVBIENTAL M.P, 25520007670CND.





	[image: image4.png]INFORMACION GENERAL PUNTO 4 JORNADA DIURNA DIA FESTIVO
[FHora de Inico: [7:42:00 p.m-

Fecha dels medicén ENERO 27 DE [Hora de Finalizacién: |S:12:00 pam.
Resparies 2 JASCOL LTDA = TEGH DIANA UG ococir i =
Informe |GARAY [ Medicién: PUNTO 4
Fopestc = [ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL B FL CORREDOR THDUSTRIAL DE A
b [GuiE s Sotcoap - amLATiCo
IFORHACION DE LOS EQUIFOS D HEDIDA
T oo o
EEE s e s e i 705t
st e oot 1075 e revumerta W ce e |110db0A)
P g venaments o et e coliacin el et | AaSHde 2008
GARACTERSITICAS D 1A HEDICION
Coeres
e
e v e
Neociad e £
codcores  [laes Ao
e [Tenpeies pra—
PP e w7
e 7
e procadeint sl medatn el vt s =
Etacin dimatologics marea DAVES SERiAL AsD303D150
ool v v e o - [ISrVERGA SnEopic: oy et 0 VNREAER
e [esarrl s calle 8. hoen etado.
RESULTADOS De LA HEDICION
LECTURAS ¥ GhLcUios
ORIENTACION
MICROFONO Laar NIVEL PERCENTIL Lsg.
Ve 72 Ex)
norre 705 e
e w2 EXS
) s ER
cesre % s
CONPLIFIENTO DELARORA
Lasa O (%)
Tz - o2

Calculos Utiizados

=10 Log((1/9) 705 £1057 41050 110170 4 jgirary

Descrpin
BERESEN ci ri3vcs n sa s n rcimay sosors, sron
£
JRERSESEEE 1 e cotnu uraric 30 it o iy posterenmerc o 8 roh]
tiempos de. 2 las 6:29 a.m. del 28 de enero del afio en curso.
I=
JRERSESEENN . .. e rdoincotocsos or e 621 2005 duro ol
tiempo de. 7:01 a las 21:00 horas.
e
Detals el =soir oo oo sreril r 1o purcs duarte 30 Gsvuios s
esttes M. o ocein o, . e o s v e e Abra oo o
Rz N s e cnata i
oz
el sl btesobe n € T8 velialo pled oo
VERTICAL regularidad.
Trineito medio mstosobee ol 18, veliulo plamd oo
NORTE regularidad.
p—s el e mstosoee i Cal 18, veliulo plamd oo
=
- el e mstosoee i Cal 18, veliulo plamd oo
=
Trineito medis mistosobre i Cabe 18, veliulos plaede e
OESTE regularidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

L Para este punto aplca Ia norma para Uso IndUsiia y para vias arterias, en este c3s0 52 3pica 12 |
restrictva,

2. Debido aa influenda de los vehiculos disminuye por e horario,lo resultados obtenidos se encuentan
por debajo del ivel maximo permisble de 75 68 en 6,3%.

3. Ls temperatura promedo fue de 25,83 y la Humedad de 88,75% teniendo durante el tempo
mustreo un brio solar ait y baja nubosidad. En cuanto a la velocdad promedio del viento este fue e
3,35mfs, siendo superior 2 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai|
princpaimente por la nfiuenci de los vientos alisos del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

PARAMETRO DESCRIPCION
Liar  [Nivelde presicn sonora contindo eguivalents ponderado A y ponderada lento (5)
WIVEL PERCENTIL |y oercenti L0
[
L vl cuivaente resuitante de la medicn.
FRMA
RESPONSABLES
NoVERE 3OS ALETANDRO MURAD PEDRAZA | DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
MATRICULA | INGENIERO AVBIENTAL Y SANITARIO | TEGNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AVBIENTAL M.P, 25520007670CND.






	[image: image5.png]INFORMACION GENERAL PUNTO 5 JORNADA DIURNA DIA FESTIVO

—— s Y T
Fecha dela med; ENERO 27 DE [Hora de Finalizacién: |7:42:00 pm.
Fesperaies —J2|IASCOL (DA = TEGH DIAVA 0G| ocosir b -
Informe |GARAY [ Medicién: PUNTO 5
Fopisic = ESTABLECER FL RUTDO AVBIENTAL B FL CORREDOR TDUSTRIAL DF A
B [LiE s Sotsoad-afiAmiCo
IFORHACION DE LOS EQUIFOS D HEDIDA
o e aretacin s
o iazior_[ROW s e S e i ot
pe—T st 6 et oo e e |110db(A)
e de vercment 6 it d lracin i psGors | IANGSTHe2008
CARACTERSITICAS DE LA ESICIon
o
e
e e
Ceociad e 4561
Condcnes [ =t
e FT T a—
e e s
i - m—t
soerinero o procedmento e medcin e verto S %
stacion cimatologca marca DAVIS SERAL AsooaD T30
ot dltereno nie s e 7o
recp
RESULTADOS DE LA Hepicion
ecrinas vCALcuios
ORIENTACION
MICROFONO Lasar NIVEL PERCENTIL Lsg.
o 70 EE
o 75 Gis
B 707 &
sn s 5
o s Gis
CONPLIFENT0 DELARORIA
Lasa NORMA (%)
7058 o o3
Célculos Utiizados| L, =10*Log((1/5)* (0™ +10°217 +10 4% 110571 110+ 1%)
eserpeion
: eicin drnte 3 mindos o cadaprto o s Gty rocume, aa un
fempos e R s ce e
e
P ———
= s 55051 60530 e g on e
e
JERGRGB . ., o recicin ctociospra R 627 do 206 o o o
mpode . e
e
Detalesidel i o= oo st n 12 pros durare 30 i Gevbuos e
iesiiso M. c orecoon o o e oo il oc e Ahra e a4
Rllzador |0 tonc s sne chece o 4.

Dafos cualfafivos
[Transito medio alto mixto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
VERTICAL regularidad.

[Transito medio alto mixto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
NORTE regularidad.

[Transito medio alto mixto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
ESTE regularidad.
[Transito medio alto mixto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
SUR regularidad.
[Transito medio alto mixto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
OESTE regularidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
T Pars este punto aplica la norma para Uso de suek residencl y para vias arteras, on este caso |
apica s més restrictiva,

2. Las medicones obteridas se superan €l nivel maximo permisble de ruido ambiental de 65 dB para uso
delsuelo residenda 5,4%.

3. La temperatura promedo fue de 26,28°C  la Humedad de 86,63% teniendo durante el tempo )
muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
4,36mfs, siendo superior 3 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai|
princpaimente por la nfiuenci de los vientos alisos del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

PARAMETRO DESCRIPCION
Liar |Nivelce presion sonora contindo eguivalent= ponderado A y ponderado ento (5)
WIVEL PERCENTIL |y o percenti L0
[
[ ivel cuivaente resitante de s medicén.
FIRA
RESPONSABLES
NOMERE 3OS ALEVANDRO MURAD PEDRAZA | DUANA LUCIA GARAY SURREZ
MATRICULA | INGENIERO AVEIENTAL Y SANITARIO | _TEGNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AVBIENTAL M.P, 25520007670CND.





	[image: image6.png]INFORMACION GENERAL PUNTO 6 JORNADA DIURNA DIA FESTIVO

e de b medicin ora de Inco:__|GESG00/BS
Fecha dela med: FNERO 2710 2008 Fora de Fnoizacén: |7:09:00 pam.
Responsables _ d<I[TASCOL LTDA - TECH DIANA LUCIA|Ubicocén de =
Informe |cARAY viedicen: PuNTO 6
Fropésto 0= 12| ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR TNDUSTRIAL DE LA]
Medcén |CALLE 18 SoLEDAD - ATLANTICO
THFORMACION DE LOS EQUIPOS DE HEDIDA
Tpo de Instrumentagion Ubizade:
Equpo utizado: _|RION [Nimeros de Serie ae Equipo: [a70351
Datos ce Calbraden: [107,6 [uste delinstrumento Méximo de Medde: | 110/db(A)
Fecha de vendmiento del certicado de calbracén del pstafon Hayo 31 de 2008
CARACTERSITICAS DE LA HEDICION
Condicones
predominantes:
[recatn del verto WE
[Velogad del vento 2,49 e
Condicones [ovia AUSENTE
atmosféricas Temperstura: 2678
Presin smoserica 756 mmFig
Fumedad: 8638
Aneninetr o pocedientapralo e del verto el X
Estacien cimatologica marca DAVS [SERTAL A70404D13D
Estado del terreno entre 2 fuenie y o [Actividades antropicas como viviendas, calles
receptor regular estado, actividad comercial.
RESULTADOS DE LA MEDICION
Fremutatos i comparsooon A oI
LECTURAS Y CALCULOS.
‘ORIENTACION
‘MICROFONO Lt NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 723 R
NORTE 726 &
este 756 3
SR 741 X
GesTe 734 X
‘CUMPLIMIENTO DE LA NORHA
= HORMA (%)
7377 65 135
CAIoUI0S Utilza010s | Lug =10 *Lag((1/5)#L0M ™ 410271 4105715 4 105775 4 10471%)
Deseripion fedicen durante 30 minutos en cada punto en ornada dura.y nockuma, para un
tiempos de. toal de una hora de meticién
intemvalos 88 |, . medicién fue contiua durante 30 minutos en el diay posteriormente en a nochel
ficmpos de a s 5:55 a.m.del 25 de enero del a0 en curso.
s
Wntervalos de | Los norarics d= medicon establecdos por fa Resolucen 627 G 2006 Gurmo de las
tiempo de 7:01 alas 21.00 horas
Detalles der f<dicion Ge rido ambiental en 16 puntos, durants 30 min distrbucs unforments
muestreo en las direccion norte, sur, est, oeste y vertical hacia ariba. Aura del cquipo 4m
utiizado: | distanci a alguna fachada minimo 4m.
Datos cuaatves
[Transito mixto alto sobre la Calle 16, vehiculos pitando con
VERTICAL ==
[Transito mixto alto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con
WORTE regularidad.
[Transito mixto alto sobre Ia Calle 16, vehiculos pitando con
ESTE regularidad.
on [Transito mixto alto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con
regularidad.
[Transito mixto alto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con
OEsTE regularidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
. Para este punto aplica la norma para uso de suek residencil y para vias arterias, en este caso se|
apica s més restrictiva,

2. Las medicones obteridas se superan €l nivel maximo permisble de ruido ambiental de 65 dB para uso
delsuelo residendial 13,5%.

3. La temperatura promedo fue de 26,78°C  la Humedad de 86,35% teniendo durante el tempo
muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
4,4ms, siendo superior 3 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai|
princpaimente por la nfiuencia de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

PARAMETRO DESCRIPCION
Liar |Nivelce presion sonora contindo eguivalent= ponderado A y ponderado ento (5)
WIVEL PERCENTIL |y o centi L0
[
L ivel cuivaente resitante de s medicén.
FRIA
RESPONSABLES
NOMERE SG5E ALEJANDRO MURAD PEDRAZA | DIANA LUCIA GARAY SURREZ
WATRICULA | INGENIERO AVBIENTAL Y SANITARIO | TEGNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND






	[image: image7.png]INFORMACION GENERAL PUNTO 7 JORNADA DIURNA DIA FESTIVO

——— 200 o de Inco: 135000 ]
Fecha dela med; ENERO 27 DE |Hora de Finalizacin: [1:20:00 pm.
Responsabies  Gel[TASCOL LTDA - TEGH DIANA LUGIAUbcacin de
Informe |GARAY [ Medicién: PUNTO 7.
Siopests e 5| ESTABLEGER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR TNDUSTRIAL DE LA
Medgon |CALLE 1. SoLEDAD - ATLANTICO
INFORHACION DE LOS EQUIPOS DE HEDIDA
oo de Insirmentaciia Uizace:
Eaupo utlzado: __[RION Niimeros e Sere de Equipo [a70351
Datos de Calbracn: 10768 [ruste delnsrumento viximo de Medds: _|130 @A)
Fecha de vendmiento dlcertficaco de calbracén del pstafona Hayo 31 de 2008
CARACTERSITICAS DE LA MEDICION
Condaones
precomiantes:
Direcaén delvents 3
Veloogd del vento 7 A
Condcones v AUSENTE
atmosténcas emperatura: ET¥) &3
Presion aimosTérca | 756,08 [vmrig
Fumegsd 5025 B
it o pocedienta pralo e del verto el X
Estacitn cimatologica marca DAVIS [SERGAL A70403D130
Estado del terreno entre la fuente y el [Sector plane, influenciado por calles secundarias
receptor povimentadas y algunas sreas con afirmado.
RESULTADOS DE LA MEDICION
Fesios sy oo s s o T
LECTURAS Y CALCULOS
ORIENTACION
MICROFONO Lasar NIVEL PERCENTIL Lsg.
VERTICAL B 78
NORTE @3 )
=S &0 577
Sw &7 EQ
oesTE 570 5,5
‘CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
sy NORMA 5
66,08 65 16
Caleutos Utizados| L g, =10* Log((1/5)* 10270 + 10790 4 10510 4 1 ZW10 4 102710y
BESERREGR|/ocon curante 20 minutos en cads punto en ormada Gura y nocturna, para un
fiempos de|toaI e una hors de medicon
ntervaios de
flempos de | La mecicin por ireccion fue de cnco minutos continuaos para cada una.
s
WMERNaIos G os horarios de mecicin esiabiecidos por s Resolcién 627 de 2008 durno ae s|
tiempo de 7:01 3 s 2100 horas.
Detalles el [ 1ediobn de rudo ambientaen 16 puntos, Gurante 30 i Gsirbucs unformerts
muestreo en s direccion norte, sur,est, oeste y vertical naca arrba. Alura cel equpo 4m
utiizado: | istancia » aiguna fachads minimo 4m.
Datos cuattarios
VERTICAL [Nula 1a percepcion de ruido por industrias. Musica a bajo volumen
WORTE [Nula Ta percepcion de ruido por industrias. 13:01 Paso camion
[Nula 12 percepcidn de ruido por industrias. 13:04 paso carro, sefor conl
esTe :
perfonco
[Nula 12 percepcion de ruido por industrias. 13:14 Paso bus, suena)
sur =
chicharra.
lula Ia percepcidn de ruido por industrias. 13:20 Gente Hablando muy]
oesTe =L

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
T Las mediiones obtenidas s superan levemente el nivel maxio permisble de ruido ambiental d 65 |
para uso del suelo residencal 1,6%. EI cual esta influendado por actividades expotaneas como e
perifoneo.

2. Ls temperatura promedo fue de 30,2°C y la Humedsd de 90,28% teniendo durante el tiempo dl
muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
3,47mfs, siendo superior 3 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai|
princpaimente por la nfiuenci de los vientos alisos del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

PARAMETRO DESCRIPCION
Liar |Nivelce presion sonora contindo eguivalent= ponderado A y ponderado ento (5)
WIVEL PERCENTIL
& hivelpercentiL9o
[ ivel cuivaente resitante de s medicén.
FRMA
RESPONSABLES
NOMERE 305 ALEVANDRO MURAD PEDRAZA | DTANA LUCIA GARAY SURREZ
VATRICULA | INGENIERO AVBIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL WP 25262647360ND AVEIENTAL M.P. 25520007570CND





	[image: image8.emf]Hora de Inicio: 1:28:00 p.m.

Hora de Finalización: 2:00:00 p.m.

Responsables del

Informe

Ubicación de la 

Medición:

PUNTO 8

Propósito de la

Medición:

Equipo utilizado: RION 470351

Datos de Calibración: 107,6 110 db(A)

Condiciones 

predominantes:

N.E

3,775 m/s

Lluvia:

Temperatura: 31,12 ºc

Presión atmosférica 755,61 mm Hg

Humedad: 90,62 %

SI  X

NO

ORIENTACIÓN 

MICROFONO

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

NORMA

65

Descripción tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempo 

de referencia:

Detalles del muestreo 

utilizado:

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

PARÁMETRO

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL 

L

90

L

Aeq 

FIRMA RESPONSABLES

NOMBRE 

MATRICULA 

PROFESIONAL 

72

72

72,8

75,1

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO                                     

M.P 2526264736CND

TECNOLOGA EN SANEAMIENTO 

AMBIENTAL M.P. 25520007670CND

Nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A y ponderado lento (S)

Nivel percentil L90

Nivel equivalente resultante de la medición. 



JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUÁREZ

2. La temperatura promedio fue de 31,12°C y la Humedad de 90,62% teniendo durante el tiempo de muestreo un

brilo solar alto y baja nubosidad. En cuanto a la velocidad promedio del viento este fue de 3,77m/s, siendo

superior a los 3 m/s. Esta condición es típica en las zonas costeras del norte del país, principalmente por la

influencia de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros climatológicos medidos en campo y los que

perceptualmente se analizaron caracteriza el área de estudio como una atmosféra de alta presión.

DESCRIPCIÓN

Sector influenciado por establecimientos comerciales, durante toda la medición

musica a alto volumen. Trafico mehicular medio. 

Sector influenciado por establecimientos comerciales, durante toda la medición

musica a alto volumen. Trafico mehicular medio. 

Sector influenciado por establecimientos comerciales, durante toda la medición

musica a alto volumen. Trafico mehicular medio. 13:56 pito de moto. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

L

Aeq 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA (%)

17,7

Medición durante 30 minutos en cada punto en jornada diurna y nocturna, para un total 

de una hora de medición.

La medición por dirección fue de cinco minutos continuaos para cada una. 



Datos cualitativos

Sector influenciado por establecimientos comerciales, durante toda la medición

musica a alto volumen. Trafico mehicular medio. 

Sector influenciado por establecimientos comerciales, durante toda la medición

musica a alto volumen. Trafico mehicular medio. 

1. Las mediciones obtenidas superan el nivel maximo permisble de ruido ambiental de 65 dB para uso del suelo

residencial 17,7%, esto se debe al funcionamiento de entes comerciales en àreas de uso residencial. 

Cálculos Utilizados

Los horarios de medición establecidos por la Resolución 627 de 2006 diurno de las 7:01 a 

las 21:00 horas.

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL L

90

76,0

Medición de ruido ambiental en 16 puntos, durante 30 min distribuidos uniformente en las 

dirección norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba. Altura del equipo 4m y distancia a 

alguna fachada minimo 4m.

77,6 75

76,53

77,4

75,0

76,1

Anemómetro o procedimiento para la medición del viento 

Estación climatologica marca DAVIS  SERIAL A70404D13D

Estado del terreno entre la fuente y el 

receptor:

Del sector industrial hay una serie de vivienda construidas. 

Sector plano, vias en buen estado. 

RESULTADOS DE LA MEDICION

Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

LECTURAS Y CÁLCULOS

Ajuste del instrumento Máximo de Medida:

CARACTERSITICAS DE LA MEDICION



Condiciones 

atmosféricas

Dirección del viento

Velocidad del viento:

AUSENTE

Fecha de vencimiento del certificado de calibración del pistófono

INFORMACION GENERAL PUNTO 8 JORNADA DIURNA DÍA FESTIVO

Fecha de la medición ENERO 27 DE 2008

IASCOL LTDA - TECN DIANA LUCIA GARAY

Mayo 31 de 2008

Tipo de Instrumentación Utilizada:



Números de Serie del Equipo:

ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA

CALLE 18. SOLEDAD - ATLÁNTICO

INFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

)) 10 10 10 10 10 ( * ) 5 / 1 (( * 10

10 / 10 / 10 / 10 / 10 / LV LW LS LO LN

Aeq

Log L

    



	[image: image9.png]INFORMACION GENERAL PUNTO 9 JORNADA DIURNA DIA FESTIVO
[Fora de Fializacion
Responsables a8l [Ubicactn de la
Informe. vedicion

Propisio e

Medién:

Fecha de la medicién

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Tioo g Irstrumentacn Utizade

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

Datos de Calbracion [ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

Estado del tereno entre fa fuente y €l
receptor:
RESULTADOS DE LA MEDICION
Fesalados numéioos y comparaien oo 3 rormatvdad ey

ORIENTACION

MICROFONO
VERTICAL 6,5 0,7
NORTE %38 617
EsTE 67,0 0,7
SR 7,9 615

oEsTE

Caleulos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuaos para cada una

Los norarios ge medicion establecidos por s Resolucién 627 de 2008 durno e las|
7:01 2 las 21:00 horas.

1edicen e rudo ambiental en 16 puntos, durante 30 min dsbuKos uniformente
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTIGAL Fisio vehiculor bajo. Husica a aito Volumen, personas artando-

HORTE Flujo vehicular bajo. Musica 2 alto volumen, personas gritando.

core lLa medicion se reptio po baja batera. lujo vehicular bajo. 1435 paso
e vehiculos, 14:40 pito caro fuerte.

ETY 1445 alarma de carro, 14:46 reno de motocarro-

oesTE 1451 paso moto

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
T, Los medidones obteridas se superan levemente el ivel maximo permisble de ruido ambiental de 65 G
para uso del sueloresidencial 3, 1%, esto se debe al fundonamiento de entes comerciales en reas de uso
residenci,

2. Ls temperatura promedo fue de 31,28°C  la Humedad de 90,27% teriendo durante el tempo )
muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
3,71mfs, siendo superior 3 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai|
princpaimente por I3 nfiuenci de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

PARAVETRO DESCRIPCION
[ Nivelde presion sonora contindo eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)
‘WIVEL PERCETIL
= Nivelpercenti 90
i INivel uivalente resuitante de la medicn.
FIRMA
RESPONSABLES
NOVERE 30E ALETANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
MATRICULA TNGENIERO AVEIENTAL Y SANITARIO | _TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P, 25520007670CND.





	[image: image10.emf]Hora de Inicio: 3:53:00 p.m.

Hora de Finalización: 5:09:00 p.m.

Responsables del

Informe

Ubicación de la 

Medición:

PUNTO 10

Propósito de la

Medición:

Equipo utilizado: RION 470351

Datos de Calibración: 107,6 110 db(A)

Condiciones 

predominantes:

N.E

5 m/s

Lluvia:

Temperatura: 31,8 ºc

Presión atmosférica 754,71 mm Hg

Humedad: 83,81 %

SI  X

NO

ORIENTACIÓN 

MICROFONO

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

NORMA

65

Descripción tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempo 

de referencia:

Detalles del muestreo 

utilizado:

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

PARÁMETRO

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL 

L

90

L

Aeq 

FIRMA RESPONSABLES

NOMBRE 

MATRICULA 

PROFESIONAL 

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO                                     

M.P 2526264736CND

TECNOLOGA EN SANEAMIENTO 

AMBIENTAL M.P. 25520007670CND

Nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A y ponderado lento (S)

Nivel percentil L90

Nivel equivalente resultante de la medición. 



JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUÁREZ

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las mediciones obtenidas se superan levemente el nivel maximo permisble de ruido ambiental de 65 dB para

uso del suelo residencial 9%. 

2. La temperatura promedio fue de 31,8°C y la Humedad de 83,81% teniendo durante el tiempo de muestreo un

brilo solar alto y baja nubosidad. En cuanto a la velocidad promedio del viento este fue de 5m/s, siendo superior a

los 3 m/s. Esta condición es típica en las zonas costeras del norte del país, principalmente por la influencia de los

vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros climatológicos medidos en campo y los que perceptualmente

se analizaron caracteriza el área de estudio como una atmosféra de alta presión.

DESCRIPCIÓN

3. Las principales fuentes de emisión de ruido son el transporte público formal e informal como los motocarros y

mototaxis.

4. Con el fin de disminuir los niveles de ruido en el sector teniendo en cuenta que son altos debido a que se

encuentra instalado el Puesto de Salud Salamanca se debe implementar Señalización de tipo Prohibitiva, NO

PITAR, así como reductores de velocidad. 

Medición durante 30 minutos en cada punto en jornada diurna y nocturna, para un total 

de una hora de medición.

La medición por dirección fue de cinco minutos continuaos para cada una. 

Tránsito masivo sobre la Carrera 37A pitando con regularidad, flujo alto de

motocarro, mototaxi. Musica a bajo medio volumen.

Tránsito masivo sobre la Carrera 37A pitando con regularidad, flujo alto de

motocarro, mototaxi. Musica a bajo medio volumen.

Tránsito masivo sobre la Carrera 37A pitando con regularidad, flujo alto de

motocarro, mototaxi. Musica a bajo medio volumen. Se repite la medición por

baterias bajas. 

Tránsito masivo sobre la Carrera 37A pitando con regularidad, flujo alto de

motocarro, mototaxi. Musica a bajo medio volumen.

71,9 65,6

L

Aeq 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA (%)

9,0

Cálculos Utilizados

Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

LECTURAS Y CÁLCULOS

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL L

90

70,8 63,9

70,6 63,5

70,5

Datos cualitativos

Tránsito masivo sobre la Carrera 37A pitando con regularidad, flujo alto de

motocarro, mototaxi. Musica a medio volumen. No hay señalización en el sector

de NO PITAR. 

63,6

70,2 64,2

Los horarios de medición establecidos por la Resolución 627 de 2006 diurno de las 7:01 a 

las 21:00 horas.

Medición de ruido ambiental en 16 puntos, durante 30 min distribuidos uniformente en las 

dirección norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba. Altura del equipo 4m y distancia a 

alguna fachada minimo 4m.

RESULTADOS DE LA MEDICION

70,84

Condiciones 

atmosféricas

Dirección del viento

Velocidad del viento:

AUSENTE

Anemómetro o procedimiento para la medición del viento 

Estación climatologica marca DAVIS  SERIAL A70404D13D

Estado del terreno entre la fuente y el 

receptor:

Barrio residencial, principales fuente de emisiòn transporte

especialmente motocarro y mototaxi. Buen estado de la

carrera 37A. 

Ajuste del instrumento Máximo de Medida:

CARACTERSITICAS DE LA MEDICION



Fecha de vencimiento del certificado de calibración del pistófono Mayo 31 de 2008

Tipo de Instrumentación Utilizada:



Números de Serie del Equipo:

INFORMACION GENERAL PUNTO 10 JORNADA DIURNA DÍA FESTIVO

Fecha de la medición ENERO 27 DE 2008

IASCOL LTDA - TECN DIANA LUCIA GARAY

ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA

CALLE 18. SOLEDAD - ATLÁNTICO

INFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

)) 10 10 10 10 10 ( * ) 5 / 1 (( * 10

10 / 10 / 10 / 10 / 10 / LV LW LS LO LN

Aeq

Log L

    



	[image: image11.emf]Hora de Inicio: 5:16:00 p.m.

Hora de Finalización: 5:47:00 p.m.

Responsables del

Informe

Ubicación de la 

Medición:

PUNTO 11

Propósito de la

Medición:

Equipo utilizado: RION 470351

Datos de Calibración: 107,6 110 db(A)

Condiciones 

predominantes:

N.E

5,13 m/s

Lluvia:

Temperatura: 27,7 ºc

Presión atmosférica 755,07 mm Hg

Humedad: 86 %

SI  X

NO

ORIENTACIÓN 

MICROFONO

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

NORMA

65

Descripción tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempo 

de referencia:

Detalles del muestreo 

utilizado:

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

PARÁMETRO

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL 

L

90

L

Aeq 

FIRMA RESPONSABLES

NOMBRE 

MATRICULA 

PROFESIONAL 

61,5

62,7

63

Nivel equivalente resultante de la medición. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las mediciones obtenidas superan el nivel maximo permisible de ruido ambiental de 65 dB para uso del suelo

residencial 7%. 

2. La temperatura promedio fue de 27,7°C y la Humedad de 86% teniendo durante el tiempo de muestreo un brilo

solar alto y baja nubosidad. En cuanto a la velocidad promedio del viento este fue de 5,13m/s, siendo superior a

los 3 m/s. Esta condición es típica en las zonas costeras del norte del país, principalmente por la influencia de los

vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros climatológicos medidos en campo y los que perceptualmente

se analizaron caracteriza el área de estudio como una atmosféra de alta presión.

3. Las principales fuentes de emisión de ruido son el transporte público formal e informal como los motocarros y

mototaxis. La influencia del sector industrial es nulo. 

JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUÁREZ

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO                                     

M.P 2526264736CND

TECNOLOGA EN SANEAMIENTO 

AMBIENTAL M.P. 25520007670CND

DESCRIPCIÓN

Nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A y ponderado lento (S)

Nivel percentil L90

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL L

90

Transito medio, flujo regular de mototaxis y motocarros. Personas hablando. 

Transito medio, flujo regular de mototaxis y motocarros. 

Transito medio, flujo regular de mototaxis y motocarros. Personas hablando. 

Transito medio, flujo regular de mototaxis y motocarros. 

68,9

70,1

68,3

Medición de ruido ambiental en 16 puntos, durante 30 min distribuidos uniformente en las 

dirección norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba. Altura del equipo 4m y distancia a 

alguna fachada minimo 4m.

Datos cualitativos

Transito medio, flujo regular de mototaxis y motocarros. Personas hablando. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA (%)

La medición por dirección fue de cinco minutos continuaos para cada una. 

Los horarios de medición establecidos por la Resolución 627 de 2006 diurno de las 7:01 a 

las 21:00 horas.

7,0

Cálculos Utilizados

Medición durante 30 minutos en cada punto en jornada diurna y nocturna, para un total 

de una hora de medición.

69,56

Estado del terreno entre la fuente y el 

receptor:

Sector residencial, calles en regular estado. 

64,1

63,9

L

Aeq 

Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

LECTURAS Y CÁLCULOS

70,0

70,2

RESULTADOS DE LA MEDICION

Condiciones 

atmosféricas

Dirección del viento

Velocidad del viento:

AUSENTE

Anemómetro o procedimiento para la medición del viento 

Estación climatologica marca DAVIS  SERIAL A70404D13D

Ajuste del instrumento Máximo de Medida:

CARACTERSITICAS DE LA MEDICION



Fecha de vencimiento del certificado de calibración del pistófono Mayo 31 de 2008

Números de Serie del Equipo:

ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA

CALLE 18. SOLEDAD - ATLÁNTICO

INFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Tipo de Instrumentación Utilizada:



INFORMACION GENERAL PUNTO 11 JORNADA DIURNA DÍA FESTIVO

Fecha de la medición ENERO 27 DE 2008

IASCOL LTDA - TECN DIANA LUCIA GARAY

)) 10 10 10 10 10 ( * ) 5 / 1 (( * 10

10 / 10 / 10 / 10 / 10 /

LV LW LS LO LN

Aeq

Log L

    


	[image: image12.emf]Hora de Inicio: 11:23:00 a.m.

Hora de Finalización: 11:58:00 a.m.

Responsables del

Informe

Ubicación de la 

Medición:

PUNTO 12

Propósito de la

Medición:

Equipo utilizado: RION 470351

Datos de Calibración: 107,6 110 db(A)

Condiciones 

predominantes:

N.E

4,07 m/s

Lluvia:

Temperatura: 29,61 ºc

Presión atmosférica 756,87 mm Hg

Humedad: 69,14 %

SI  X

NO

ORIENTACIÓN 

MICROFONO

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

NORMA

65

Descripción tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempo 

de referencia:

Detalles del muestreo 

utilizado:

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

PARÁMETRO

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL 

L

90

L

Aeq 

FIRMA RESPONSABLES

NOMBRE 

MATRICULA 

PROFESIONAL 

JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUÁREZ

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO                                     

M.P 2526264736CND

TECNOLOGA EN SANEAMIENTO 

AMBIENTAL M.P. 25520007670CND

72,2

67,8

67,8

68,9

66,5

66,7

DESCRIPCIÓN

Nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A y ponderado lento (S)

Nivel percentil L90

Nivel equivalente resultante de la medición. 



58,2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las mediciones obtenidas superan el nivel maximo permisible de ruido ambiental de 65 dB para uso del suelo

residencial 6,3%. 

La medición por dirección fue de cinco minutos continuaos para cada una. 

6,3

Cálculos Utilizados

Medición durante 30 minutos en cada punto en jornada diurna y nocturna, para un total 

de una hora de medición.

L

Aeq 

Medición de ruido ambiental en 16 puntos, durante 30 min distribuidos uniformente en las 

dirección norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba. Altura del equipo 4m y distancia a 

alguna fachada minimo 4m.

Datos cualitativos

2. La temperatura promedio fue de 29,61°C y la Humedad de 69,14% teniendo durante el tiempo de muestreo un

brilo solar alto y baja nubosidad. En cuanto a la velocidad promedio del viento este fue de 4,07m/s, siendo

superior a los 3 m/s. Esta condición es típica en las zonas costeras del norte del país, principalmente por la

influencia de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros climatológicos medidos en campo y los que

perceptualmente se analizaron caracteriza el área de estudio como una atmosféra de alta presión.

3. La superación del nivel máximo permisible se debe principalmente a las actividades tipicas de la comunidad un

domingo, adicionalmente al alto volumen de los equipos de sonido. 

Esquina cancha de microfutbol, Niños cerca de la mediciòn gritando todo el

tiempo, musica alto volumen proveniente de la cancha. Bajo flujo vehicular. 

La mediciòn se repite por baja bateria. Esquina cancha de microfutbol, Niños

cerca de la mediciòn gritando todo el tiempo, musica alto volumen proveniente

de la cancha. Bajo flujo vehicular. 

Esquina cancha de microfutbol, Niños cerca de la mediciòn gritando todo el

tiempo, musica alto volumen proveniente de la cancha. Bajo flujo vehicular.

11:51  Pasa mula cerca al sonometro.

Esquina cancha de microfutbol, Niños cerca de la mediciòn gritando todo el

tiempo. Bajo flujo vehicular. 

Esquina cancha de microfutbol, Niños cerca de la mediciòn gritando todo el 

tiempo, musica alto volumen proveniente de la cancha. Bajo flujo vehicular. 

61,6

Los horarios de medición establecidos por la Resolución 627 de 2006 diurno de las 7:01 a 

las 21:00 horas.

Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

LECTURAS Y CÁLCULOS

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL L

90

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA (%)

64,3

65,9

69,13

CARACTERSITICAS DE LA MEDICION



Anemómetro o procedimiento para la medición del viento 

Estación climatologica marca DAVIS  SERIAL A70404D13D

Estado del terreno entre la fuente y el 

receptor:

Frente a unas de las entradas de Bayer, la calle se 

encuentra en mal estado solo con afirmado. 

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fecha de vencimiento del certificado de calibración del pistófono Mayo 31 de 2008

INFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Tipo de Instrumentación Utilizada:

Condiciones 

atmosféricas

Dirección del viento

Velocidad del viento:

AUSENTE

Ajuste del instrumento Máximo de Medida:

ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA

CALLE 18. SOLEDAD - ATLÁNTICO

INFORMACION GENERAL PUNTO 12 JORNADA DIURNA DÍA FESTIVO

Fecha de la medición ENERO 27 DE 2008

IASCOL LTDA - TECN DIANA LUCIA GARAY

Números de Serie del Equipo:

)) 10 10 10 10 10 ( * ) 5 / 1 (( * 10

10 / 10 / 10 / 10 / 10 / LV LW LS LO LN

Aeq

Log L

    



	[image: image13.emf]Hora de Inicio: 10:45:00 a.m.

Hora de Finalización: 11:15:00 a.m.

Responsables del

Informe

Ubicación de la 

Medición:

PUNTO 13

Propósito de la

Medición:

Equipo utilizado: RION 470351

Datos de Calibración: 107,6 110 db(A)

Condiciones 

predominantes:

N.E

3,83 m/s

Lluvia:

Temperatura: 29,69 ºc

Presión atmosférica 757,4 mm Hg

Humedad: 72,43 %

SI  X

NO

ORIENTACIÓN 

MICROFONO

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

NORMA

65

Descripción tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempo 

de referencia:

Detalles del muestreo 

utilizado:

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

PARÁMETRO

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL 

L

90

L

Aeq 

FIRMA RESPONSABLES

NOMBRE 

MATRICULA 

PROFESIONAL 

Nivel equivalente resultante de la medición. 

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO                                     

M.P 2526264736CND

TECNOLOGA EN SANEAMIENTO 

AMBIENTAL M.P. 25520007670CND



JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUÁREZ

1. Las mediciones obtenidas superan elevemente el nivel maximo permisible de ruido ambiental de 65 dB para uso

del suelo residencial 0,4%. 

2. La temperatura promedio fue de 29,69°C y la Humedad de 72,43% teniendo durante el tiempo de muestreo un

brilo solar alto y baja nubosidad. En cuanto a la velocidad promedio del viento este fue de 3,83m/s, siendo

superior a los 3 m/s. Esta condición es típica en las zonas costeras del norte del país, principalmente por la

influencia de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros climatológicos medidos en campo y los que

perceptualmente se analizaron caracteriza el área de estudio como una atmosféra de alta presión.

3. La alteración de los datos obedecen principlamente al motor de transporte especialmente el informal como los

mototaxis. Durante el día la percepción de la actividad industrial es minima. 

DESCRIPCIÓN

Nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A y ponderado lento (S)

Nivel percentil L90

10:58 paso moto

11:07 Paso avión, paso camión repartidor de leche. 

11:15 paso moto y taxi.

Datos cualitativos

Musica en el sector, 10:40 Pasa carro con sirena y pitando

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

LECTURAS Y CÁLCULOS

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL L

90

63,6 54

61,5 56,1

62,1

65,0 59,2

L

Aeq 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA (%)

55,5

69,2 59,7

Los horarios de medición establecidos por la Resolución 627 de 2006 diurno de las 7:01 a 

las 21:00 horas.

Medición de ruido ambiental en 16 puntos, durante 30 min distribuidos uniformente en las 

dirección norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba. Altura del equipo 4m y distancia a 

alguna fachada minimo 4m.

0,4

Medición durante 30 minutos en cada punto en jornada diurna y nocturna, para un total 

de una hora de medición.

La medición por dirección fue de cinco minutos continuaos para cada una. 

10:54 musica a alto volumen, 10:56 Paso motocarro, 10:58 paso moto

Cálculos Utilizados

RESULTADOS DE LA MEDICION

65,26

Condiciones 

atmosféricas

Dirección del viento

Velocidad del viento:

AUSENTE 

Anemómetro o procedimiento para la medición del viento 

Estación climatologica marca DAVIS  SERIAL A70404D13D

Estado del terreno entre la fuente y el 

receptor:

Frente a la industria Rohm and Hass, las calles en el sector 

son en afirmado. 

Ajuste del instrumento Máximo de Medida:

CARACTERSITICAS DE LA MEDICION



Fecha de vencimiento del certificado de calibración del pistófono Mayo 31 de 2008

Tipo de Instrumentación Utilizada:



Números de Serie del Equipo:

INFORMACION GENERAL PUNTO 13 JORNADA DIURNA DÍA FESTIVO

Fecha de la medición ENERO 27 DE 2008

IASCOL LTDA - TECN DIANA LUCIA GARAY

ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA

CALLE 18. SOLEDAD - ATLÁNTICO

INFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

)) 10 10 10 10 10 ( * ) 5 / 1 (( * 10

10 / 10 / 10 / 10 / 10 / LV LW LS LO LN

Aeq

Log L

    


	[image: image14.emf]Hora de Inicio: 10:07:00 a.m.

Hora de Finalización: 10:37:00 a.m.

Responsables del

Informe

Ubicación de la 

Medición:

PUNTO 14

Propósito de la

Medición:

Equipo utilizado: RION 470351

Datos de Calibración: 107,6 110 db(A)

Condiciones 

predominantes:

N.E

3,83 m/s

Lluvia:

Temperatura: 29,34 ºc

Presión atmosférica 757,75 mm Hg

Humedad: 75,75 %

SI  X

NO

ORIENTACIÓN 

MICROFONO

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

NORMA

65

Descripción tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempo 

de referencia:

Detalles del muestreo 

utilizado:

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

PARÁMETRO

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL 

L

90

L

Aeq 

FIRMA RESPONSABLES

NOMBRE 

MATRICULA 

PROFESIONAL 

Nivel percentil L90

Nivel equivalente resultante de la medición. 

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO                                     

M.P 2526264736CND

TECNOLOGA EN SANEAMIENTO 

AMBIENTAL M.P. 25520007670CND



JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUÁREZ

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las mediciones obtenidas se encuentran por debajo del nivel maximo permisible de ruido ambiental de 65 dB

para uso del suelo residencial 5,8%. 

2. La temperatura promedio fue de 29,34°C y la Humedad de 75,75% teniendo durante el tiempo de muestreo un

brilo solar alto y baja nubosidad. En cuanto a la velocidad promedio del viento este fue de 3,83m/s, siendo

superior a los 3 m/s. Esta condición es típica en las zonas costeras del norte del país, principalmente por la

influencia de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros climatológicos medidos en campo y los que

perceptualmente se analizaron caracteriza el área de estudio como una atmosféra de alta presión.

3. El ruido generado en el sector proveniene de las actividades antropicas tipicas. 

DESCRIPCIÓN

Nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A y ponderado lento (S)

Medición durante 30 minutos en cada punto en jornada diurna y nocturna, para un total

de una hora de medición.

La medición por dirección fue de cinco minutos continuaos para cada una. 

Los horarios de medición establecidos por la Resolución 627 de 2006 diurno de las 7:01 a

las 21:00 horas.

L

Aeq 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA (%)

-5,8

Cálculos Utilizados

61,23

54,7

62,8 55,1

60,2 54

64,4

10:33 Pasa moto, 10:34 Pasa moto.

10:21 pasa moto, 10:23 musica a alto volumen proveniente de una casa,

prenden moto

Medición de ruido ambiental en 16 puntos, durante 30 min distribuidos uniformente en las

dirección norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba. Altura del equipo 4m y distancia a

alguna fachada minimo 4m.

Datos cualitativos

Presencia de niños hablando, 10:08 Niños y gente riendose, ruido normal del

barrio. Perceptualmente no se siente ruido de las empresas. 

Pasan varias motos. 

Personas del barrio hablando. 

54,7 51

58,0 52

SERIAL A70404D13D

Estado del terreno entre la fuente y el 

receptor:

El punto se ubicó en el sector residencial del Barrio Primero 

de Mayo, las calles se encuentran construidas en afirmado.

RESULTADOS DE LA MEDICION

Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

LECTURAS Y CÁLCULOS

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL L

90

Condiciones 

atmosféricas

Dirección del viento

Velocidad del viento:

AUSENTE

Anemómetro o procedimiento para la medición del viento 

Estación climatologica marca DAVIS 

Ajuste del instrumento Máximo de Medida:

CARACTERSITICAS DE LA MEDICION



Fecha de vencimiento del certificado de calibración del pistófono Mayo 31 de 2008

Números de Serie del Equipo:

ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA

CALLE 18. SOLEDAD - ATLÁNTICO

INFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Tipo de Instrumentación Utilizada:



INFORMACION GENERAL PUNTO 14 JORNADA DIURNA DÍA FESTIVO

Fecha de la medición ENERO 27 DE 2008

IASCOL LTDA - TECN DIANA LUCIA GARAY

)) 10 10 10 10 10 ( * ) 5 / 1 (( * 10

10 / 10 / 10 / 10 / 10 / LV LW LS LO LN

Aeq

Log L

    



	[image: image15.emf]Hora de Inicio: 9:28:00 a.m.

Hora de Finalización: 10:00:00 a.m.

Responsables del

Informe

Ubicación de la 

Medición:

PUNTO 15

Propósito de la

Medición:

Equipo utilizado: RION 470351

Datos de Calibración: 107,6 110 db(A)

Condiciones 

predominantes:

N.E

3,41 m/s

Lluvia:

Temperatura: 29,36 ºc

Presión atmosférica 757,79 mm Hg

Humedad: 74,13 %

SI  X

NO

ORIENTACIÓN 

MICROFONO

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

NORMA

75

Descripción tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempo 

de referencia:

Detalles del muestreo 

utilizado:

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

PARÁMETRO

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL 

L

90

L

Aeq 

FIRMA RESPONSABLES

NOMBRE 

MATRICULA 

PROFESIONAL 

1. Las mediciones obtenidas se encuentran por debajo del nivel maximo permisible de ruido ambiental de 75 dB

para uso del suelo industrial 30,4%. 

2. La temperatura promedio fue de 29,36°C y la Humedad de 74,13% teniendo durante el tiempo de muestreo un

brilo solar alto y baja nubosidad. En cuanto a la velocidad promedio del viento este fue de 3,41m/s, siendo

superior a los 3 m/s. Esta condición es típica en las zonas costeras del norte del país, principalmente por la

influencia de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros climatológicos medidos en campo y los que

perceptualmente se analizaron caracteriza el área de estudio como una atmosféra de alta presión.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO                                     

M.P 2526264736CND

TECNOLOGA EN SANEAMIENTO 

AMBIENTAL M.P. 25520007670CND

Nivel equivalente resultante de la medición. 



Las industrias TEBSA y BAYER en funcionamiento, pero es leve su ruido, ruido

ambiente. 09:50 Martilleo en planta, musica de fondo leve, 9:50 maquinaria. 

JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUÁREZ

Nivel percentil L90

Las industrias TEBSA y BAYER en funcionamiento, pero es leve su ruido, ruido

ambiente. 09:56 Martilleo suave en Bayer, 9:57 golpe, 10:00 corte de lamina. 

Medición de ruido ambiental en 16 puntos, durante 30 min distribuidos uniformente en las

dirección norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba. Altura del equipo 4m y distancia a

alguna fachada minimo 4m.

Datos cualitativos

3. Debido a que es un callejon abandonado, el ruido es propiamente de fondo e industrial, no hay inlfuencia de

vehiculos. Las industrias anteriormente mencionadas cuentan con barreras vivas y muros por medio de las cuales

disipan las ondas sonoras.  

DESCRIPCIÓN

Nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A y ponderado lento (S)

-30,4

Cálculos Utilizados

Medición durante 30 minutos en cada punto en jornada diurna y nocturna, para un total

de una hora de medición.

Las industrias TEBSA y BAYER en funcionamiento, pero es leve su ruido, ruido

ambiente. Canto de aves

Las industrias TEBSA y BAYER en funcionamiento, pero es leve su ruido, ruido

ambiente.

Las industrias TEBSA y BAYER en funcionamiento, pero es leve su ruido, ruido

ambiente. 

La medición por dirección fue de cinco minutos continuaos para cada una. 

Los horarios de medición establecidos por la Resolución 627 de 2006 diurno de las 7:01 a

las 21:00 horas.

50,7

51,2 49,5

51,8 50,2

L

Aeq 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA (%)

RESULTADOS DE LA MEDICION

53,4

Fecha de vencimiento del certificado de calibración del pistófono

52,18

Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

LECTURAS Y CÁLCULOS

L

Aeq T

52,1

NIVEL PERCENTIL L

90

CARACTERSITICAS DE LA MEDICION



Anemómetro o procedimiento para la medición del viento 

Estación climatologica marca DAVIS  SERIAL A70404D13D

Estado del terreno entre la fuente y el 

receptor:

Callejon, adaptación de via con capa de pasto. Existen

intervención antropica mediante muros alrededor de las

empresas. 

51,8

52,1 49,9

Mayo 31 de 2008

INFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Tipo de Instrumentación Utilizada:

Condiciones 

atmosféricas

Dirección del viento

Velocidad del viento:

AUSENTE 

Ajuste del instrumento Máximo de Medida:



ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUTRIAL DE LA CALLE

18. SOLEDAD - ATLÁNTICO

INFORMACION GENERAL PUNTO 15 JORNADA DIURNA DÍA FESTIVO

Fecha de la medición ENERO 27 DE 2008

IASCOL LTDA - TECN DIANA LUCIA GARAY

Números de Serie del Equipo:

)) 10 10 10 10 10 ( * ) 5 / 1 (( * 10

10 / 10 / 10 / 10 / 10 / LV LW LS LO LN

Aeq

Log L

    


	[image: image16.emf]Hora de Inicio: 5:56:00 p.m.

Hora de Finalización: 6:29:00 p.m.

Responsables del

Informe

Ubicación de la 

Medición:

PUNTO 16

Propósito de la

Medición:

Equipo utilizado: RION 470351

Datos de Calibración: 107,6 110 db(A)

N.E

5,68 m/s

Lluvia:

Temperatura: 26,91 ºc

Presión atmosférica 755,425 mm Hg

Humedad: 87,62 %

SI  X

NO

ORIENTACIÓN 

MICROFONO

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

NORMA

65

Descripción tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempos 

de medición:

Intervalos de tiempo 

de referencia:

Detalles del muestreo 

utilizado:

VERTICAL 

NORTE

ESTE 

SUR

OESTE

PARÁMETRO

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL 

L

90

L

Aeq 

FIRMA RESPONSABLES

NOMBRE 

MATRICULA 

PROFESIONAL 

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO                                     

M.P 2526264736CND

TECNOLOGA EN SANEAMIENTO 

AMBIENTAL M.P. 25520007670CND

3. Debido a los altos niveles de ruido provenientes de los equipos de sonidos alteran las mediciones, asi como la

influencia del flujo vehicular caracteristico de la Calle 18. 

DESCRIPCIÓN

Nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A y ponderado lento (S)

Nivel percentil L90

Nivel equivalente resultante de la medición. 



Flujo vehicular medio alto, pitando con regularidad y música a alto volumen

proveniente de dos tiendas comerciales. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las mediciones obtenidas superan el nivel maximo permisible de ruido ambiental de 65 dB para uso del suelo

residencial 26,5%. 

2. La temperatura promedio fue de 26,91°C y la Humedad de 87,62% teniendo durante el tiempo de muestreo un

brilo solar alto y baja nubosidad. En cuanto a la velocidad promedio del viento este fue de 5,68m/s, siendo

superior a los 3 m/s. Esta condición es típica en las zonas costeras del norte del país, principalmente por la

influencia de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros climatológicos medidos en campo y los que

perceptualmente se analizaron caracteriza el área de estudio como una atmosféra de alta presión.

JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUÁREZ

Flujo vehicular medio alto, pitando con regularidad y música a alto volumen

proveniente de dos tiendas comerciales. 

Medición de ruido ambiental en 16 puntos, durante 30 min distribuidos uniformente en las

dirección norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba. Altura del equipo 4m y distancia a

alguna fachada minimo 4m.

Datos cualitativos

83,0 80,4

L

Aeq 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA (%)

Flujo vehicular medio alto, pitando con regularidad y música a alto volumen

proveniente de dos tiendas comerciales. 

Flujo vehicular medio alto, pitando con regularidad y música a alto volumen

proveniente de dos tiendas comerciales. 

Flujo vehicular medio alto, pitando con regularidad y música a alto volumen

proveniente de dos tiendas comerciales. 

La medición por dirección fue de cinco minutos continuaos para cada una. 

Los horarios de medición establecidos por la Resolución 627 de 2006 diurno de las 7:01 a

las 21:00 horas.

26,5

Medición durante 30 minutos en cada punto en jornada diurna y nocturna, para un total

de una hora de medición.

80,1

80,0

82,5

Cálculos Utilizados

83,5

Condiciones 

atmosféricas

Dirección del viento

Velocidad del viento:

AUSENTE

Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

LECTURAS Y CÁLCULOS

L

Aeq T

NIVEL PERCENTIL L

90

Tipo de Instrumentación Utilizada:



82,25

75,9

81,4 79,7

81,1

Ajuste del instrumento Máximo de Medida:

CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

RESULTADOS DE LA MEDICION

INFORMACION GENERAL PUNTO 16 JORNADA DIURNA DÍA FESTIVO

Fecha de la medición ENERO 27 DE 2008

IASCOL LTDA - TECN DIANA LUCIA GARAY

ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA

CALLE 18. SOLEDAD - ATLÁNTICO

INFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Estado del terreno entre la fuente y el 

receptor:

Sobre la Calle 18, equina sector comercial. Edificaciones, 

via pavimentada en regular estado. 

Condiciones predominantes:

Anemómetro o procedimiento para la medición del viento 

Estación climatologica marca DAVIS 

Números de Serie del Equipo:

Fecha de vencimiento del certificado de calibración del pistófono Mayo 31 de 2008

SERIAL A70404D13D

)) 10 10 10 10 10 ( * ) 5 / 1 (( * 10

10 / 10 / 10 / 10 / 10 / LV LW LS LO LN

Aeq

Log L

    




INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA DE COLOMBIA IASCOL LTDA


