## Identificación de riesgos
OTROS
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE AMENAZA
|  |  | Código: GH-FT-54 |  |  |  | Versión: 1 |  | Fecha: 28/10/2022
Amenazas | Interno | Externo | Descripción | Fuentes | Ubicación | Causas | Frecuencia de ocurrencia | Escenerarios posibles y previsibles | Area de afectación probable | Identificación de elementos expuestos en el area de afectación probable | Consecuencias potenciales o colaterales | Experiencias y lecciones aprendidas (posterior a la emergencia) | Actores relacionados | Probabilidad | Afectación a personas | Perdidas económicas | Afectación al medio ambiente | Afectación de la imagen Corporativa | Nivel de consecuencia | Zona de riesgo | Nivel de tolerancia | Eliminación | Sustitución | Controles de ingenieria | Controles administrativos | Elementos de protección personal | ¿El control previene la materialización? (Afecta probabilidad) | ¿El control reduce las consecuencias? (afecta consecuencias) | ¿Se tienen definidos manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Estan definidos los responsables de la ejecución y seguimiento del control? | Indice de disminución en probabilidad | Indice de disminución en consecuencia | Probabilidad | Consecuencia | Zona de riesgo | Nivel de tolerancia
Accidente con agentes biologicos | x | x | Mordedura, contacto o infección con animales, virus, bacterias parasitos. | -Animales salvajes (Babillas, caimanes, serpientes, abejas, avispas, alacranes, arañas, tarantulas, entre otros) y domesticos (Perros, vacas, toros, gatos, entre otros). -Residuos o areas contaminadas con virus, bacterias, parasitos, hongos, entre otros. -Microorganismos generadores de enfermedades infectocontagiosas en los seres humanos. | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Animales salvajes (Babillas, caimanes, serpientes, abejas, avispas, alacranes, arañas, tarantulas, entre otros) y domesticos (Perros, vacas, toros, gatos, entre otros). -Exposición o manipulación de residuos o areas contaminadas con virus, bacterias, parasitos, hongos, entre otros. -Propagación de microorganismos generadores de enfermedades infectocontagiosas en los seres humanos. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Contagio de personal con virus, bacterias o parasitos generadores de enfermades infectocontagiosas. -Mordedura de animal a personal que realiza labores de campo. -Personal lesionado o infectado por roedores o animlaes ponzoñosos en las sedes administrativas de la Corporación. | -Departamento del Atlántico | -Población en general del departamento del Atlántico. | -Propagación de enfermedades infectocontagiosas a nivel nacional. -Lesiones e infecciones en el personal de la Corporción. -Muerte de funcionarios, visitantes, contratistas y personal de la comunidad en general. | Se identificó la necesidad de implementar protocolos de bioseguridad la prevención de contagios en el desarrollo de las operaciones de la Corporación. | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Comunidad en general. | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3.1 | Medio | Tolerable | N/A | N/A | N/A | Diseño e implementación del SVE Epidemiológico del riesgo biólogico. Protocolos de bioseguridad de la Corporación. Suministro de herramientas para manipulación de flora y fauna. PON para atención de situaciones de emergencia con agentes biológicos. Implementación de brigada de emergencias. | Protección respiratoria (tapabocas). Gafas de seguridad Guantes. Calzado de seguridad. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.2 | 2 | 2.9 | Bajo | Aceptable
Accidente de tránsito | x | x | Accidentes ocasionados por vehiculos automotores (Carro, moto, cuatrimoto, bus, camión, entre otros). Dentro de estos accidentes se contempla: Choque de vehiculos, lesiones a peatones, daño a infraestructura de la Corporación y de terceros, volcamiento de vehiculos, incendio de vehiculos. | -Vehiculos automotores | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Conducción de vehiculos automotores. -Pasajero en vehiculo automotor. -Circulación de vehículos en mal estado. -Personal de la Corporación circulando como peatón en las vias nacionales. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Personal de la Corporación en calidad de peatón lesionado por vehículos. -Choque de los vehiculos de la Corporación con infeaestructura o vehiculos de terceros. | -Departamento del Atlántico | -Población en general del departamento del Atlántico. | -Daño paracial o total de vehiculos de la Corporación y de terceros. -Lesiones a personal de la Corporación y a terceros. Muerte de personal de la Corporación y de terceros. -Daños a la infraestructura de la Corporación y de terceros. | Mantener y mejorar continuamente el Plan estrategico de seguridad vial de la Corporación. | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Comunidad en general. | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3.8 | Medio | Tolerable | N/A | N/A | N/A | Diseño e implementación del Plan estrategico de seguridad vial. Elaboración de estudios previos para los proveedores de servicios de transporte. Implementación de brigada de emergencias. | N/A | SI | NO | SI | SI | 1 | 0 | 2 | 3.8 | Medio | Tolerable
Accidentes con productos químicos | x | x | Accidentes por contacto y manejo de productos químicos peligrosos | -Productos químicos. Ver listado de sustancias químicas. | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Manipulación incorrecta de productos químicos en las operaciones de la Corporación. Ver listado de sustancias químicas. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Quemaduras de funcionarios o contratistas al momento de manipular productos químicos sin las medidas de seguridad necesarias. | -Instalaciones de la Corporación | -Funcionarios y contratistas de la Corporación | -Quemaduras de funcionarios y contratistas. -Intoxicación de funcionarios y contratistas. -Muerte de funcionarios y contratistas. -Incendios. -Derrames. | No se han presentado emergencias de este tipo | -Funcionarios y contratistas de la Corporación. | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3.15 | Bajo | Aceptable | N/A | N/A | N/A | Diseño e implementación del programa para el manejo seguro de productos químicos. Implementación de brigada de emergencias. PON para atención de situaciones de emergencia con productos químicos. | Protección respiratoria (tapabocas). Gafas de seguridad Guantes. Calzado de seguridad. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.2 | 1 | 2.95 | Bajo | Aceptable
Accidentes por caidas al mismo nivel | x |  | Accidentes por resbalones, superficies lisas o con diferencias de nivel | -Superficies irregulares, lisas o resabalosas. -Superficies con diferencia de nivel. -Condiciones inseguras. | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Condiciones de orden y aseo de las areas de trabajo. -Traslado por superficies irregulares, lisas o resabalosas. -Traslado por superficies con diferencia de nivel. -Condiciones inseguras en las instalaciones de la Corporación. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Caida de funcionarios, contratistas o visitantes en superficies lisas o resbalosas sin delimitar. -Caida de funcionarios, contratistas o visitantes al mismo nivel por falta de mantenimiento en los controles de ingenieria presentes en las isntalaciones de la Corporación. | -Instalaciones de la Corporación | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación | -Lesiones leves y graves de funcionarios, visitantes y contratistas. -Muerte de funcionarios, visitantes y contratistas. | Fortalecer la cultura del orden y aseo en el personal de la Corporación. Revisar periodicamente el plan de mantemiento a la infraestructura de la Corporación | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3.15 | Medio | Tolerable | N/A | N/A | Instalación y mantenimiento de barandas, escaleras y pisos en las instalaciones de la Corporación. | Señalización de peligros en las diferentes areas. Implementación de brigada de emergencias. | N/A | SI | NO | SI | SI | 1 | 0 | 2 | 3.15 | Medio | Tolerable
Accidentes con redes y equipos energizados | x |  | Accidentes por contacto accidental de lieas, equipos o sistemas eléctricos. | ´-Red electrica de las instalaciones de la Corporación. -Equipos eléctricos (Planta generadora de emergencia, aires acondicionados, equipos de computo, entre otros). | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | ´-Instalación o mantenimiento de la red electrica de las instalaciones de la Corporación. -Instalación o mantenimiento de equipos eléctricos (Planta generadora de emergencia, aires acondicionados, equipos de computo, entre otros). | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Electrocusión de funcionarios o contratistas debido a la no implementación de medidas y procedimientos de seguridad. | -Instalaciones de la Corporación | -Funcionarios y contratistas de la Corporación. -Red eléctrica de la Corporación. -Equipos eléctricos. | -Quemaduras de funcionarios y contratistas. -Muerte de funcionarios y contratistas. -Incendios. | No se han presentado emergencias de este tipo | -Funcionarios y contratistas de la Corporación. | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3.35 | Bajo | Aceptable | N/A | N/A | Instalación de protección en los circuitos electricos(Breaker, totalizadores, entre otros) | Diseño e implementación del programa para el manejo del riesgo mecánico y eléctrico. Plan de mantenimiento de infraestructura. Implementación de brigada de emergencias. | Proección respiratoria. Gafas de seguridad Guantes. Calzado de seguridad. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.2 | 1 | 3.15 | Bajo | Aceptable
Accidentes por trabajo en alturas | x |  | Caida de personal desde una altura superior a 2 m. | -Areas de trabajo ubicadas a mas de 1,50 de altura | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Labores de mantenimiento o instalación de equipos o infraestructura ubicada a una altura superior a 1,50 m. -Uso de escaleras y equipos de acceso a trabajo en alturas. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Caida de funcionarios o contratistas desde alturas mayores a 1,50 m debido al uso inadecuado de los equipos contracaidas. -Caida de funcionarios o contratistas desde alturas mayores a 1,50 m debido a fallas de equipos contracaidas ocasionados por falta de mantenimiento. | -Instalaciones de la Corporación | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Infraestructura de la Corporación. | -Lesiones leves y graves de funcionarios, visitantes y contratistas. -Muerte de funcionarios, visitantes y contratistas. -Daño en la infraestructura de la Corporación. | No se han presentado emergencias de este tipo | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3.1 | Bajo | Aceptable | N/A | N/A | N/A | Diseño e implementación del programa para el trabajo seguro en alturas. PON para atención de situaciones de emergencia de trabajo en alturas. Implementación de brigada de emergencias. | Proección respiratoria. Gafas de seguridad Guantes. Calzado de seguridad. Equipos contracaidas. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.2 | 1 | 2.9 | Bajo | Aceptable
Amenazas por riesgo público y/o atentados terroristas |  | x | Atentados al personal y a la infreaestructura de la Corporación por parte de terceros | -Grupos aramados que operan en el departamento. -Grupos terroristas que operan en el departamento. -Delicuencia común. -Paros, plantones o protestas sociales. | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Operación de grupos aramados que operan en el departamento. -Operación de grupos terroristas que operan en el departamento. -Presencia de delicuencia común. -Paros, plantones o protestas sociales. -Fallas en la seguridad física de las instalaciones de la Corporación. -Comportamientos del personal de la Corporación contrarios a los lineamientos de seguridad estbalecidos. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Robo o atraco de delincuencia común a funcionarios o contratistas de la Corporación. -Robo a las instalaciones de la Corporación. -Robo de vehiculos a cargo de la Corporación. | -Instalaciones de la Corporación. -Inmuebles vecinos a las instalaciones de la Corporación. | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Infraestructura de la Corporación. -Comunidad vecina de la Corporación | -Lesiones leves y graves de funcionarios, visitantes y contratistas. -Hurto o robo de equipos de la Corporación. -Muerte de funcionarios, visitantes y contratistas. -Daño en la infraestructura de la Corporación. | No se han presentado emergencias de este tipo | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Comunidad en general. | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3.55 | Bajo | Aceptable | N/A | N/A | Instalación y mantenimiento de puertas, portones, rejas y paredes. | Diseño e implementación del SVE Epidemiológico del riesgo Psicosocial. Contratación de servicios de seguridad privada. Plan de evacuación. | N/A | SI | NO | SI | SI | 1 | 0 | 1 | 3.55 | Bajo | Aceptable
Derrame de productos químicos | x |  | Derrame accidental de productos químicos en las areas de la Corporación | -Productos químicos. Ver listado de sustancias químicas. | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Manipulación inadecuada en el almacenamiento, manejo, transporte o disposición final de productos químicos. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Derrame de cantidades moderadas de productos químicos dentro de las instalaciones de la Corporación. | -Instalaciones de la Corporación | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Infraestructura de la Corporación. | -Quemaduras de funcionarios y contratistas. -Intoxicación de funcionarios y contratistas. -Incendios. | No se han presentado emergencias de este tipo | -Funcionarios y contratistas de la Corporación. | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.35 | Bajo | Aceptable | N/A | N/A | N/A | Diseño e implementación del programa para el manejo seguro de productos químicos. Implementación de brigada de emergencias. PON para atención de situaciones de emergencia con productos químicos. | Proección respiratoria. Gafas de seguridad Guantes. Calzado de seguridad. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.2 | 1 | 2.15 | Bajo | Aceptable
Explosión | x | x | Liberación súbita de energía que produce un incremento rápido de la presión , con desprendimiento de calor , luz y gases debido a la manipulación de energías peligrosas o productos químicos. | -Productos químicos en las intalaciones de la Corporación o de terceros alrededor de estas. -Equipos y redes energizadas de la Corporación o de terceros. | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Almacenamiento, manipulación y transporte de productos químicos por parte de personal de la corporación y de terceros. -Manipulación de equipos y redes de energías peligrosas. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Explosión por almacenamiento o manipulación inadecuada de productos químicos en las instalaciones de la Corporación. | -Instalaciones de la Corporación. -Inmuebles vecinos a las instalaciones de la Corporación. | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Infraestructura de la Corporación. -Comunidad vecina de la Corporación | -Lesiones leves y graves de funcionarios, visitantes y contratistas. -Muerte de funcionarios, visitantes y contratistas. -Daño en la infraestructura de la Corporación. -Daño en la infraestructura que rodea a las instalaciones de la Corporación. -Contaminación del aire | No se han presentado emergencias de este tipo | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Comunidad en general. | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.65 | Bajo | Aceptable | N/A | N/A | Instalación de protección en los circuitos electricos(Breaker, totalizadores, entre otros) | Diseño e implementación del programa para el manejo seguro de productos químicos. Diseño e implementación del programa para el manejo del riesgo mecánico y eléctrico. Implementación de brigada de emergencias. Plan de evacuación. PON para contingencia de incendios. | Proección respiratoria. Gafas de seguridad Guantes. Calzado de seguridad. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.2 | 1 | 3.45 | Bajo | Aceptable
Incendio | x | x | Fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de la Corporación, afectación al medio ambiente, lesiones e incluso muerte de seres humanos. | -Madera papel, plasticos, cartón de la Corporación y de terceros alrededor de las instalaciones de la Entidad. Elementos catalogados como Tipo A. -Productos químicos de la Corporación y de terceros alrededor de las instalaciones de la Entidad. Elementos catalogados como Tipo B. -Redes y equipos eléctricos, equipos de computo, equipos electrónicos de la Corporación y de terceros alrededor de las instalaciones de la Entidad. Elementos catalagogados como Tipo C. | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Manipulación de elementos como madera papel, plasticos, cartón por parte de personal de la Corporación y de terceros alrededor de las instalaciones de la Entidad. Elementos catalogados como Tipo A. -Manipulación de productos químicos por parte de personal de la Corporación y de terceros alrededor de las instalaciones de la Entidad. Elementos catalogados como Tipo B. -Operación y mantenimientos de redes y equipos eléctricos, equipos de computo, equipos electrónicos por parte de personal de la Corporación y de terceros alrededor de las instalaciones de la Entidad. Elementos catalagogados como Tipo C. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Incendio en las instalaciones de la Corporación o en las instalaciones de terceros alredor de la Entidad. | -Instalaciones de la Corporación. -Inmuebles vecinos a las instalaciones de la Corporación. | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Infraestructura de la Corporación. -Comunidad vecina de la Corporación | -Lesiones leves y graves de funcionarios, visitantes y contratistas. -Muerte de funcionarios, visitantes y contratistas. -Daño en la infraestructura de la Corporación. -Daño en la infraestructura que rodea a las instalaciones de la Corporación. -Contaminación del aire y del agua. | No se han presentado emergencias de este tipo | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Comunidad en general. | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.65 | Bajo | Aceptable | N/A | N/A | N/A | Diseño e implementación del programa para el manejo seguro de productos químicos. Diseño e implementación del programa para el manejo del riesgo mecánico y eléctrico. Diseño e implementación del programa de gestión integral de residuos solidos. Implementación de brigada de emergencias. Plan de evacuación. PON para contingencia de incendios | Proección respiratoria. Gafas de seguridad Guantes. Calzado de seguridad. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.2 | 1 | 3.45 | Bajo | Aceptable
Incendios forestales |  | x | Fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control en áreas de vegetación, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, afectando ambiente y generando lesiones e incluso muerte de seres humanos. | -Residuos sólidos de la comunidad. -Altas temperaturas y temporadas de sequía en el departamento. | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Malas prácticas de la comunidad en la disposición de residuos sólidos. -Altas temperaturas y temporadas de sequía en el departamento. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Incendios forestales alrededor de las sedes de Sibarco y Repelón debido a las malas prácticas en disposición de residuos sóidos de la comunidad vecina. | -Instalaciones de la Corporación. -Inmuebles vecinos a las instalaciones de la Corporación. | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Infraestructura de la Corporación. -Comunidad vecina de la Corporación | -Lesiones leves y graves de funcionarios, visitantes y contratistas. -Daño en la infraestructura de la Corporación. -Daño en la infraestructura que rodea a las instalaciones de la Corporación. -Daño a la fauna y flora. -Contaminación del aire y del agua. | Fortalecer la cultura del cuidado del ambiente en la población del departamento del Atlántico. Mejorar continuamente los procesos misionales de la Corporación. | -Funcionarios y contratistas de la Corporación. -Comunidad en general. | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3.5 | Bajo | Aceptable | N/A | N/A | N/A | Implementación de brigada de emergencias. Plan de evacuación. PON para contingencia de incendios. | N/A | SI | NO | SI | SI | 1 | 0 | 1 | 3.5 | Bajo | Aceptable
Inundaciones naturales |  | x | Desbordamiento de cuerpos de agua naturales o artificiales y del sistema de alcantarillado en areas urbanas | -Sistema de alcantarillado en areas urbanas. -Cuerpos de agua alrededor de las instalaciones de la Corporación. | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Sistema de alcantarillado en areas urbanas inexistente o en malas condiciones. -Malas prácticas de la comunidad que saturan con residuos sólidos al sistema de alcantarillado. -Temporada de lluvias que incrementa el nivel de cuerpos de agua. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Inundación de las sede principal o casa 2 debido a la saturación de residuos sólidos de terceros en el alcantarillado público. -Inundaciones en la sede Repelón debido al desbodamiento de la Ciénaga Limpia. | -Instalaciones de la Corporación. -Inmuebles vecinos a las instalaciones de la Corporación. | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Infraestructura de la Corporación. -Comunidad vecina de la Corporación | -Lesiones leves y graves de funcionarios, visitantes y contratistas. -Daño en la infraestructura de la Corporación. -Daño en la infraestructura que rodea a las instalaciones de la Corporación | Fortalecer la cultura del cuidado del ambiente en la población del departamento del Atlántico. Mejorar continuamente los procesos misionales de la Corporación. | -Funcionarios y contratistas de la Corporación. -Comunidad en general. | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.1 | Medio | Tolerable | N/A | N/A | N/A | Plan de mantenimiento a la infraestrcutura de la Corporación. Plan de evacuación. Implementación de brigada de emergencias. | N/A | NO | SI | SI | SI | 0 | 0.2 | 3 | 2.9 | Medio | Tolerable
Lluvias intensas |  | x | Lluvias con precipitación mayor a 60 mm/h y por periodos de tiempo mayores a 30 minutos | -Temporada invernal en la región caribe. -Acercamiento de las tormentas tropicales al caribe Colombiano. -Cambio climático. | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Temporada invernal en la región caribe. -Acercamiento de las tormentas tropicales al caribe Colombiano. -Cambio climático. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Desbordamiento de cuerpos de agua. -Colapso del alcantarillado público. -Daños en equipos electricos debido a las descargas electricas que ocasionalmente acompañan las lluvias intensas. | -Instalaciones de la Corporación. -Inmuebles vecinos a las instalaciones de la Corporación. | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Infraestructura de la Corporación. -Comunidad vecina de la Corporación | -Lesiones leves y graves de funcionarios, visitantes y contratistas. -Daño en la infraestructura de la Corporación. -Daño en la infraestructura que rodea a las instalaciones de la Corporación | Fortalecer la cultura del cuidado del ambiente en la población del departamento del Atlántico. Mejorar continuamente los procesos misionales de la Corporación. Fortalecer el mantenimiento a la infraestructura. | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Comunidad en general. | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.1 | Medio | Tolerable | N/A | N/A | N/A | Plan de mantenimiento a la infraestrcutura de la Corporación. Plan de evacuación. Implementación de brigada de emergencias. | N/A | NO | SI | SI | SI | 0 | 0.2 | 3 | 2.9 | Bajo | Aceptable
Vendavales |  | x | Presencia de vientos de velocidades mayores a 50 km/hora. | -Temporada de vientos alisios. -Temporada invernal en la región caribe. -Acercamiento de las tormentas tropicales al caribe Colombiano. -Cambio climático. | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Temporada de vientos alisios. -Temporada invernal en la región caribe. -Acercamiento de las tormentas tropicales al caribe Colombiano. -Cambio climático. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Vendavales de corta duración que afectan los techos de las viviendas. -Caída de arboles sobre las vías públicas o sobre infraestructura. | -Instalaciones de la Corporación. -Inmuebles vecinos a las instalaciones de la Corporación. | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Infraestructura de la Corporación. -Comunidad vecina de la Corporación | -Lesiones leves y graves de funcionarios, visitantes y contratistas. -Daño en la infraestructura de la Corporación. -Daño en la infraestructura que rodea a las instalaciones de la Corporación | Mantener el mantenimiento a la infraestructura, especialmente de techos y tejados. | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Comunidad en general. | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.1 | Medio | Tolerable | N/A | N/A | N/A | Plan de mantenimiento a la infraestrcutura de la Corporación. Plan de evacuación. Implementación de brigada de emergencias. | N/A | NO | SI | SI | SI | 0 | 0.2 | 3 | 2.9 | Bajo | Aceptable
Movimiento sísmico |  | x | Temblores o terremotos que se presentan con movimientos vibratorios, rápidos y violentos de la superficie terrestre, provocados por perturbaciones en el interior de la Tierra (choque de placas tectónicas) | -Placas téctonicas de la región. | -Sede principal -Casa 2: Archivo documental Jurídica y oficina de saneamiento | -Movimiento natural de las placas téctonicas de la región. | Mas de cinco años para una ocurrencia. | -Terremotos de baja intensidad en el departamento del Atlántico provocando movimientos de infraestrutura, la cual según su estado y diseño puede colpasar | -Instalaciones de la Corporación. -Inmuebles vecinos a las instalaciones de la Corporación. | -Funcionarios, visitantes y contratistas de la Corporación. -Infraestructura de la Corporación. -Comunidad vecina de la Corporación | -Lesiones leves y graves de funcionarios, visitantes y contratistas. -Muerte de funcionarios, visitantes y contratistas. -Daño en la infraestructura de la Corporación. -Daño en la infraestructura que rodea a las instalaciones de la Corporación. | Revisar periodicamente la preparación y respuesta ante emergencias de la Corporación. | -Funcionarios y contratistas de la Corporación. -Comunidad en general. | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3.9 | Medio | Tolerable | N/A | N/A | N/A | Plan de mantenimiento a la infraestrcutura de la Corporación. Plan de evacuación. Implementación de brigada de emergencias. | N/A | NO | SI | SI | SI | 0 | 0.2 | 3 | 3.7 | Medio | Tolerable

## Matriz Prob-consec
|  | 35% | 20% | 35% | 10%
|  | 5 | 4 | 4 | 4
|  | 1.75 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 4.35
Probabilidad de ocurrencia | 5 | [5 empty] | Zona de riesgo alto | Alto
4
| 3 | [5 empty] | Zona de riesgo medio | Medio
2
| 1 | [5 empty] | Zona de riesgo bajo | Bajo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Nivel de impacto de la consecuencia

## Control de Actualización
FORMATO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE AMENENAZAS
|  | Código: GH-FT-54 | Versión: 1 | Fecha: 28/10/2022
CONTROL DE CAMBIOS
No. | FECHA DE REVISIÓN | OBSERVACIONES DE REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN |  |  | FUNCIONARIO QUE REALIZÓ LA REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN